## Slide 1
슬라이드 시스템
Incremental learning

## Slide 2
Module design
AL part
Training part
Patch classifier train module
WSI classifier train module
Recommendation module
Patch generator module
226 Server
RCMD module
Notes: Recommendation module
주요 역할: oracle에게 학습이 필요한 이미지를 추천해 주는 모듈
Patch generator module
주요 역할: oracle에 의해서 선택된 이미지를 패치 이미지로 생성하는 모듈
Patch classifier train module
LossDiff :
  주요 역할 : noisy-label 및 noise-data 처리의 목적
AL system의 특수성:
  AL 추가될 데이터는 noise 발생 가능성이 현저히 낮음 : 사실상 전문의에 의한 전수 검사
  D/M case: 전수 검사에 가까운 데이터가 추가될 예정
  N case: 일부 데이터의 자동 선택이 발생함 – noise-data(일부, 알고리즘 버그)/ noisy-label(X)
  ** 기존 방식으로 WSI 이미지를 추가해야 하는 경우에 LossDiff 작동 필요
WSI classifier train module
Feature_cube :
  Feature_cube의 경우 큰 이슈 사항은 없는 것으로 확인
  모듈이 학습 대상 기간에 해당하는 각 folder를 읽어와서 학습할 예정

## Slide 3
범위 |  | 항목 | 내용 | 기간
추천 파트 | 1 | DB 확인 | DB 체크 및 복구 확인. 정상 작동 여부등에 대한 확인 절차 | 10/25~31
 | 2 | WSI 분류기 수정 | 기존 시스템 수정 작업 patch p-value 정보 생성하도록 변경 DB 변경 필요 씨젠 AI 팀과 협의 필요함 | 11/1~11/9
 | 3 | WSI 추천 모듈 설치 | 일부 개발 및 설치된 모델에 대한 확인 및 테스트 | 11/7~15
 | 4 | Patch 추천 모듈 설치 | 패치 추천 모듈 설치 region-based 기반 알고리즘 | 11/15~25
 | 5 | Patch generator 설치 | 패치 생성기 설치 | 11/24~12/2
 | 6 | 추천 파트 모듈 테스트 | 추천 파트 모듈의 정상 작동 테스트 | 12/3~9
* 추천 모듈 테스트는 UI 개발 및 사용이 가능한 수준일때 테스트 가능
추후 개발 계획 (AL) * 개발 계획은 현재 서버에 대한 현황 파악이 완전하지 않음으로, 변경될수 있음
훈련 파트 | 1 | storage 협의 | storage에 대한 구성을 최종적으로 정의 추천 파트 설치 이후, (테스트를 통해) oracle의 업무 처리 가능량, 하루 적합한 추천수, 작업 기간 등을 고려 | 추천 파트 설치 이후
 | 2 | patch training 모듈 | 생성된 패치로 모델 훈련이 storage에 적합하게 구동하도록 설치. 각 모델의 저장 방법 및 관리 방법 등을 협의 필요 | 12/9 ~ 1216
 | 3 | WSI training 모듈 | 수집된 WSI로 모델 훈련이 storage에 적합하게 구동하도록 설치. 각 모델의 저장 방법 및 관리 방법 등을 협의 필요 | 12/19 ~ 12/23
 | 4 | 전체 모듈 테스트 | 추천 파트 및 훈련 파트에 대한 작동 확인 및 모델 성능의 영향 등을 평가. | 12/23 ~
UI | 1 | UI 개발 협의 | UI 개발과 관련한 주요 내용 논의 개발 기능등에 대한 협의 필요 | 11/1~

## Slide 4
IL | AL 시스템 개발 – DB 확인
Seegene 서버 이슈
 | 문제 사항 | 원인 | 현황
1 | 서버 이슈 | 해킹 공격 추정 | 서버 복구 완료
2 | 방화벽 문제 | 보안 정책으로 인한 방화벽 설정 | 해결 완료
3 | Disconnection 문제 | IT 팀의 보완 정책 | 해결 완료 (it팀)
 | 문제 사항 | 원인 | 현황
1 | Pymysql 접속 불가 | TCP 보안 정책 추청 | TCP 접속 확인
2 | 실험 테이블 미상 데이터 | SDP UI 테스트를 위함 더미 데이터 | 충돌 문제 없음 확인
Pymysql 접속 불가 화면
실험 테이블 내 미상 데이터 확인
1 | DB 확인 | DB 체크 및 복구 확인. 정상 작동 여부등에 대한 확인 절차 | 10/25~31

## Slide 5
IL | AL 시스템 개발
WSI (feature cube) system
WSI에 대한 confidence 값을 예측되고 DB에 저장됨
Patch에 대한 confidence 값은 현재 생성되고 저장되지 않음
WSI (feature cube) system
시스템에 대한 일부 코드 수정이 필요함
현재 패치 생성이 2중으로 될 가능성이 있음
WSI 분류기 수정 | 기존 시스템 수정 작업 patch p-value 정보 생성하도록 변경 DB 변경 필요 씨젠 AI 팀과 협의 필요함 | 11/1~11/9
Notes: LC의 초반 상승 속도가 높음으로, 이정 구간 이후 부터 SN +overlap방법을 도입해 보려고 함.

## Slide 6
IL | AL 시스템 개발
WSI 분류기 수정 | 기존 시스템 수정 작업 patch p-value 정보 생성하도록 변경 DB 변경 필요 씨젠 AI 팀과 협의 필요함 | 11/1~11/9
WSI 분류기 수정
Patch prediction 값:
  SeeDP 상에는 표시 되지 않았으나, 현재 해당 값 또한 저장되고 있음을 확인
  ‘[DB]; [Table]; [ai_prediction]’ 의 ‘label_p’ Colum에 Patch prediction이 존재 함을 확인
  WSI 분류기에 대한 별도의 수정을 불필요 => AL 모듈 쪽 프로그램만 변경
[Table: ai_predictions]
Notes: LC의 초반 상승 속도가 높음으로, 이정 구간 이후 부터 SN +overlap방법을 도입해 보려고 함.

## Slide 7
IL | AL 시스템 개발
UI 개발 협의 (11/1)
UI 개발 진행 사항 확인
  UI 개발 현황
    WSI 이미지 파트 프로토타입 완료
    Patch 이미지 파트 프로토타입 완료
  UI 개선 필요점 협의 :
    추천된 패치에 대한 가시성 (색상 변경 의견)
    추천된 패치와 prediction 결과에 대한 명확한 구분이 가도록 변경 의견
    실제 false-positive 경우가 많은 것이 고려되면 좋겠음
    Drag & multi selection
  Use case 작성 및 공유 : 1차본을 카이스트에서 작성하는 것으로 협의
1 | UI 개발 협의 | UI 개발과 관련한 주요 내용 논의 개발 기능등에 대한 협의 필요 | 11/1~
WSI 이미지 파트 UI
Patch 이미지 파트 UI
Notes: LC의 초반 상승 속도가 높음으로, 이정 구간 이후 부터 SN +overlap방법을 도입해 보려고 함.

## Slide 8
    (추천 이외에) 학습을 원하는 경우에 대한 고려

## Slide 9
    추천된 패치에 대한 가시성 (색상 변경 의견)
    추천된 패치와 prediction 결과에 대한 명확한 구분이 가도록 변경 의견
    Drag & multi selection
    (추천 이외에) 학습을 원하는 경우에 대한 고려

## Slide 10
Use case (미완성) : AL시스템 –UI-Orcale의 interaction을 고려 및 가정하여 작성
IL | AL 시스템 개발
1) log-in SeeDP
2) set period (data) -> search
3) check recommend slide
(재학습 tab)
4) disagree with recommend
6) ask 정말 삭제를 진행할까요? (pop up)＇
5)(button) for reject from recommend list (code 3)
[comfirm] - (system) give code =3 slide and patch from the table (rcmd_slide & rcmd patch)
[cancel] – turn off pop up
* 추천 여부가 SeeDP 검사결과 tab에서 확인 가능한 경우
3) doing diagnosisting (on their work)
2)-1 (can) check recommend slide
4) found issue slide(Dr want to train)
4) (button) add recommend list
(system) give code =4 slide and patch from the table (rcmd_slide & rcmd patch)
4) agree with recommend
[comfirm] - (system) give code =2 slide (rcmd_slide)
Slide system에 대한 use case
슬라이드 경우 GT 변경이 발생하지 않음 (진단이 완료된 상태)
2: system recommended and ORACLE agreed
3: system recommended but ORACLE disagreed
4: system did not recommend but ORACLE selected

## Slide 11
Use case (미완성) : AL시스템 –UI-Orcale의 interaction을 고려 및 가정하여 작성
IL | AL 시스템 개발
1) 재학습 tab
2) check the list of rcmd slide
3) double click
4) disagree with recommend
6) comback 재학습 tab
5) save (confirm button)
4) agree with recommend
(system) give code =(1->2) patch (it has GT)
(system) add GT
Patch system에 대한 use case
패치 정보를 DB에서 지워야 하는가?
0: default
1: system recommended
2: system recommended and ORACLE agreed
3: system recommended but ORACLE ignored
4: system did not recommend but ORACLE selected
7) condition checking tool? window
어떻게 재학습 추천 list와 재학습 대기 list를 구분하는지 씨젠에 문의 필요
(system) give code =(1->3) patch (it doesn't have GT)
4) Oracle selection
(system) give code =(0->4) patch (it has GT)
(system) add GT
6) modification

## Slide 12
Key | Attribute name | Type | Description | source | Note
PK | ID | Bigint | Index of the table | Automatically generated | 
FK | Model_key | Varchar(255) | Key of the model | MM.model_key | 
 | Slide_name | Varchar(255) | Name of the slide | TR.barcode == SQ.slide_name | 
 | Anotomy | Varchar(255) | Anatomy of the slide | TR.slide_type == SQ.anatomy | Colon or stomach
 | Slide_path | Text | Location of the slide | SQ.slide_path | 
 | Slide_copy_path | Text | -Path to copy the slide -Location of the copied slide | Be written after copying slide | *same as slide_path for testing
 | Scan_date | Timestamp | Scan date of the slide | SQ.date_time_added | 
 | WSI_prediction | Char(1) | Prediction of the slide | TR.result_type | D or M or N
 | WSI_score | Double | Confidence score of the slide prediction | SQ.label_p | Range of [0, 1]
 | Slide_groundtruth | Char(1) | Ground truth of the slide | SQ.slide_level_label | D or M or N
 | Oracle_selection | Int(1) | Variable to flag if the slide was selected to be retrained | Automatically generated with the default value (0) | 0: default 1: system recommended 2: system recommended and ORACLE agreed 3: system recommended but ORACLE disagreed 4: system did not recommend but ORACLE selected
*Values of some attributes are copied from <model_management (MM)>, <tb_test_result (TR)> and <slides_queue (SQ)>
*Flag col 삭제
* Use case를 기준으로 0,1 코드 삭제 코드 4 추가 (patch table과의 일관성을 위해서 코드 2 부터 시작)
Table: recommend_slide
IL | AL 시스템 개발 – DB 수정

## Slide 13
Key | Attribute name | Type | Description | source | Note
PK | ID | Bigint | Index of the table | Automatically generated | 
FK | Slide_name | Varchar(255) | Name of the slide | RS.slide_name == AP.slide_name | 
 | Anatomy | Varchar(255) | Anatomy of the slide | RS.anatomy == AP.anatomy | Colon or stomach
 | Patch_name | Text | Name of the patch |  | 
 | Patch_prediction | Char(1) | Prediction of the patch | AP.patch_label | D or M or N
 | Patch_score | Double | Confidence score of the patch prediction | AP.label_p | Range of [0, 1]
 | X_scale | Varchar(10) | Slide scale (x) | AP.x_scale | *might be changed to int
 | Y_scale | Varchar(10) | Slide scale (y) | AP.y_scale | *might be changed to int
 | X_loc | Varchar(10) | Patch coordinate (x) | AP.x_loc | *might be changed to int
 | Y_loc | Varchar(10) | Patch coordinate (y) | AP.y_loc | *might be changed to int
 | Patch_gen_path | Text | -Path to generate the patch -Location of the generated patch | Be written after copying slide | 
 | Patch_groundtruth | Char(1) | Ground truth of the patch | Be written if ORACLE selected it to be retrained | D or M or N or NULL
 | Oracle_selection | Int(1) | Variable to flag if the patch was selected to be retrained |  | 0: default 1: system recommended 2: system recommended and ORACLE agreed 3: system recommended but ORACLE ignored 4: system did not recommend but ORACLE selected
*Values of some attributes are copied from <recommend_slide (RS)> and <ai_predictions (AP)>
Table: recommend_patch
IL | AL 시스템 개발 – DB 수정

## Slide 14
IL | AL 시스템 개발
Table: Slide queue : WSI 분류기의 결과와 스코어
Table: ‘tb_test_result’ :판독 결과 및 GT 분류 결과
Table: recommend_slide : (incert)
Date 기준
  false
  Lowest confidence
  ’20’ WSI from each class (60)
Table: recommend_patch:
Flag = 0 : DB 에 카피 됨
Flag = 1 : 추천 대상인 패치 (UI 표시 대상)
Flag = 2 : 추천 대상, 선택 및 GT 수정
Flag = 3 : 추천 대상이었으나 검토 대상이 아님
PGM
Flag == 2
/vast/ai_solution_test/learn_data/(date)/N
/vast/ai_solution_test/learn_data/(date)/D
/vast/ai_solution_test/learn_data/(date)/M
WSI training
Copy wsi
/vast/ai_solution_test/learn_data/(date)/wsi
3 | WSI 추천 모듈 설치 | 일부 개발 및 설치된 모델에 대한 확인 및 테스트 | 11/7~15
WSI 추천 모듈 설치 준비중
Notes: LC의 초반 상승 속도가 높음으로, 이정 구간 이후 부터 SN +overlap방법을 도입해 보려고 함.

## Slide 15
슬라이드 시스템
Patch 추천 모듈 실험
내부미팅용

## Slide 16
IL | AL 시스템 개발 - Patch 알고리즘
Uncertain을 잘 측정하는 도구 일수록 성능이 저하됨 (Active loss, MC dropout)
Tracking이 가능하도록 noise 데이터를 별도로 관리하고 데이터 pool에 추가
5% OOD 데이터 추가
Sample ==Noise;
discard sample
내부미팅용
 | Entopy | ours
1 | 0.77±0.02 | 0.79±0.02
2 | 0.85±0.01 | 0.79±0.04
3 | 0.86±0.01 | 0.85±0.02
4 | 0.86±0.03 | 0.86±0.01
5 | 0.86±0.05 | 0.90±0.01
6 | 0.81±0.11 | 0.88±0.02
7 | 0.67±0.28 | 0.90±0.02
8 | 0.88±0.03 | 0.89±0.01
9 | 0.84±0.06 | 0.86±0.05
10 | 0.83±0.06 | 0.90±0.02
11 | 0.86±0.08 | 0.91±0.01
Notes: LC의 초반 상승 속도가 높음으로, 이정 구간 이후 부터 SN +overlap방법을 도입해 보려고 함.

## Slide 17
IL | AL 시스템 개발 - Patch 알고리즘
Uncertain을 잘 측정하는 도구 일수록 성능이 저하됨 (Active loss, MC dropout)
Tracking이 가능하도록 noise 데이터를 별도로 관리하고 데이터 pool에 추가
Iteration에 따른 노이즈 선택 수량
Iteration에 따른 노이즈 선택 수량 (누적)
Selected sample (MC), oracle label
내부미팅용
Chart: 
resnet(LC) | 0 | 141 | 194 | 314 | 346 | 461 | 988 | 1028 | 1658 | 1949
VGG(LC) | 0 | 160 | 349 | 516 | 574 | 654 | 706 | 1519 | 1878 | 1948
VGG(MC) | 0 | 377 | 1369 | 2216 | 2990 | 3081 | 3749 | 4239 | 4714 | 4893
VGG(ours) | 0 | 38 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 49 | 52
VGG(entropy | 0 | 225 | 902 | 1198 | 2147 | 2528 | 2995 | 3919 | 4481 | 4485
nosie data |  |  |  |  | 
 | resnet(LC) | VGG(LC) | VGG(MC) | VGG(entropy) | VGG(ours)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 141 | 160 | 377 | 225 | 38
3 | 53 | 189 | 992 | 677 | 5
4 | 120 | 167 | 847 | 296 | 0
5 | 32 | 58 | 774 | 949 | 0
6 | 115 | 80 | 91 | 381 | 1
7 | 527 | 52 | 668 | 467 | 1
8 | 40 | 813 | 490 | 924 | 0
9 | 630 | 359 | 475 | 562 | 4
10 | 291 | 70 | 179 | 4 | 3
Chart: 
resnet(LC) | 0 | 141 | 53 | 120 | 32 | 115 | 527 | 40 | 630 | 291
VGG(LC) | 0 | 160 | 189 | 167 | 58 | 80 | 52 | 813 | 359 | 70
VGG(MC) | 0 | 377 | 992 | 847 | 774 | 91 | 668 | 490 | 475 | 179
VGG(ours) | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3
VGG(entropy | 0 | 225 | 677 | 296 | 949 | 381 | 467 | 924 | 562 | 4
선택된 noise 데이터의 총량 (iteration 10)
 | resnet(LC) | VGG(LC) | VGG(MC) | V(entropy) | VGG(ours)
# of noise | 1949 | 1948 | 4893 | 4485 | 52
ratio | 32.48% | 32.47% | 81.55% | 74.75% | 0.87%
Notes: LC의 초반 상승 속도가 높음으로, 이정 구간 이후 부터 SN +overlap방법을 도입해 보려고 함.