## Slide 1
현미경 시스템
데이터

## Slide 2
현미경 촬영 정보 확인
모니터 화면
현미경 시야
현미경 정보
  PNG 저장
  모든 이미지 크기 같음
  업데이트 이후 화장 향상: 검정 테두리 사라짐
  현재 시야의 배율 확인 가능 – 랜즈별 바코드 인식(카메라)
  Annotation 기능 존재 – 사각형, 삼각형, 원형 등, 마우스 사용으로 작업의 어려움
촬영 일관성 이슈
  조도, 필터 따른 급격한 색상 변화 확인
  작업자 마다 선호 필터, 조도가 존재
  주변 빛에 의해 쉽게 노이즈 생성을 확인 (모니터 화면, 형광등 빛 등)

## Slide 3
데이터 annotation 수집
1,000개 데이터 수집
  01. 현미경 이미지 통합\파일럿용 20210528 colon 전문의 annotation
  현재 개발 모델에 테스트 시도 필요함

## Slide 4
데이터 annotation 방법 변경
변경사항
목적 : Annotation 툴 속도 개선
(기존) 병리 번호 폴더별로 1개의 json 파일 생성
(변경)
슬라이드 이미지별로 1개의 json 파일 생성
(기존)
(변경)
파일 구조 동일
1개의 FileName 으로 관리
복수 개의 FileName 으로 관리

## Slide 5
현미경 시스템
모델 통합

## Slide 6
3가지 모델 통합 테스트 (‘willmer)
  각 작업자에게 모델 전달 요청 및 협의중
  Framework 파트 코딩 중
  예상 기간 3주 (7/16일 목표) – 담당학생 QE (16일 이후 잠시 공백 예정)
현미경 모델 통합
이미지 분류
*투입 이미지
판독 과정 촬영
*노이즈 이미지 필터링 (약 95% 노이즈 제거)
*유효 이미지 저장
*file watcher (반응형)기반 노이즈 분류
N
ab
병변 표시
환자 분류
*Gpu PC
타겟 파트

## Slide 7
초기 프레임 워크 완성 :
  현재 각 모델은 최신 버전으로 업데이트가 필요함(*)
현미경 모델 통합
현재 512*512로 생성되는데, 해당 부분에 대한 논의 필요

## Slide 8
현미경 시스템
디텍션

## Slide 9
정상 이미지 통합 테스트
정상 이미지들에 대해서, 개발된 통합 모델에 투입
  각 모델 성능의 추정 목적 (raw 데이터로 받음)
 | noise | normal | mal | total
2021S 0302280010101 | 277 | 68 | 126 | 471
2021S 0302545010101 | 118 | 35 | 92 | 245
2021S 0302552010101* | 110 | 11 | 173 | 294
2021S 0302555010101 | 139 | 11 | 110 | 260
2021S 0302555030101 | 143 | 20 | 117 | 280
2021S 0302556010101 | 106 | 77 | 38 | 221
2021S 0302576010101 | 81 | 26 | 134 | 241
2021S 0302582020101 | 301 | 52 | 151 | 504
2021S 0302584010101 | 164 | 47 | 120 | 331
2021S 0302587020101 | 199 | 35 | 192 | 426
2021S 0302552010101* 거친 조직

## Slide 10
정상 이미지 통합 테스트
정상 이미지들에 대해서, 개발된 통합 모델에 투입
  각 모델 성능의 추정 목적 (raw 데이터로 받음)
2021S 0302552010101* 거친 조직
0302576010101
Mal 분류 no box

## Slide 11
정상 이미지 통합 테스트
대표 슬라이드 추출 및 segmentation에 테스트
  조직이 잘 나온 이미지, 노이즈가 아닌 이미지, 중복되지 않은 이미지로 선별
2021S 0302280010101
  95, 100, 107, 122, 222, 294, 370, 417, 447, 486
2021S 0302545010101
  26, 55, 60, 108, 133, 171, 207, 222, 238
2021S 0302552010101 (거친 조직*)
  8, 19, 52, 75, 152, 197, 260
2021S 0302555010101
  16, 27, 52, 70, 117, 139, 158, 203
2021S 0302555030101
  20, 42, 82, 106, 157, 174, 197, 208, 252, 274
2021S 0302556010101
  18, 53, 69, 154, 176, 192
2021S 0302576010101
  14, 36, 72, 106, 154, 189, 203, 212, 237
2021S 0302582020101
  10, 38, 85, 109, 121, 141, 216, 241
2021S 0302584010101
  36, 62, 91, 120, 141, 164, 208, 219
2021S 0302587020101
  9, 47, 81, 109, 155, 276, 313, 341, 383

## Slide 12
Segmentation 논의
Box 기반 segmentation 테스트 결과 좋지 않은 결과
  *조직 바깥 부분도 함께 투입되어 모델에 나쁜 영향 가능성이 높음

## Slide 13
Detection
세그멘테이션 실험 준비
수정 및 개발 모델
  Mask R-cnn
  deeplab
세그멘테이션 연구중
데이터 대기 중
deeplab

## Slide 14
현미경 시스템
노이즈 필터 및 정상 이미지 통합 테스트

## Slide 15
Noise filtering
직접 촬영 후 필터링 테스트
  필터링 결과: 1095장 촬영 => 100장 추출 (995장 제거)
  소요시간: 2분 30초 (초당 약 7장 분류)
  *많은 수의 저배율 이미지들이 제거됨
현미경 업데이트 이후, 이미지 품질 변화가 있음
  고배율 검정 테두리 제거
  약간 밝아진 색감
  조직이 선명하게 보임
  *이미지 품질을 좋아졌으나, 모델에 영향을 줄 수 있음
Watching folder 업데이트 필요
  현재는 하나의 폴더에 반응함
  여러 단계의 하위 폴더에서 반응하도록 업데이트 필요 확인

## Slide 16
노이즈 필터 – sub 폴더 반응
현미경 노이즈 필터가 관측 폴더의 하위 폴더에도 반응하도록 업데이트
  현재, 업데이트 모델은 모든 폴더는 영어 및 숫자로 작성되어야 반응.
  2단계 하위 폴더까지 반응 가능할 듯.(추후 발생할 수 있는 이슈에 대응)
observation_folder
test1
test2
sub1-1
sub2-1
sub2-2

## Slide 17
노이즈 필터 – 현미경 모델 평가
최근 현미경 카메라를 통해 촬영된 이미지를 기존 노이즈 필터로 필터 링
**연속 촬영을 시행한 경우, 이미지 품질 향상이 크지 않았음 (기존과 유사함)
resnet50.pkl 모델이 조금 더 보수적으로 이미지를 분류함을 확인
  data : E\A사 stomach 샘플 촬영 20210329
**필터링 이후에도 다수의 중복 이미지 확인.
folder | #files | #files after removing noise | 
 |  | resnet50.pkl | resnet50_299.pkl
2021S 0083071010101 | 502 | 201 | 238
2021S 0083499010101 | 1037 | 258 | 261
2021S 0085914010102 | 1042 | 438 | 460
2021S 0085914020103 | 1076 | 358 | 341
2021S 0088401010101 | 981 | 366 | 342
2021S 0088446010101 | 682 | 161 | 187
2021S 0088527010101 | 663 | 232 | 239
2021S 0089571010101 | 1180 | 579 | 593
2021S 0090306010101 | 620 | 195 | 177
2021S 0091165020103 | 760 | 250 | 290
2021S 0092853010101 | 371 | 142 | 151
2021S 0092855010101 | 408 | 141 | 170
2021S 0092855020101 | 750 | 198 | 241
2021S 0092855030101 | 393 | 202 | 228
total | 10465 | 3721 | 3918
노이즈 필터의 모델
필터링된 데이터는 중복 이미지를 임의로 제거하고 정성 평가를 위한 준비중

## Slide 18
노이즈 필터 – 현미경 모델 평가
resnet50.pkl
resnet50_299.pkl
아주 낮은 배율 조직 제거 현상 확인,
일부 블러 이미지 통과(두 모델)
광원에는 예상보다 민감하게 반응하지 않음

## Slide 19
노이즈 필터 – 현미경 모델 평가
resnet101
resnet101_cbam
resnet101_cbam_high
resnet101_cbam_low

## Slide 20
Seegene PC 업데이트
  새로운 버전의 PyTorch 및 Torch vision으로 업그레이드
    충돌이 발생으로 이전 가상 환경을 삭제
  'FW_test'라는 이름의 새 환경(이전 환경과 동일).
  새로운 버전의 PyTorch가 설치 (PyTorch 1.8.1)
  새로운 버전의 토치비전이 설치 (비전 0.9.1)
노이즈 필터
resnet50.pkl 및 resnet50_299.pkl은 여전히 새 환경에서 잘 작동하지만 PyTorch 버전이 다르기 때문에 경고가 표시
  (Resnet 모델 사용) 경고를 제거하는 두 가지 방법
  (1) 새로운 환경에서 Resnet50을 다시 훈련
  (2) Pytorch와 torch vision을 각각 1.7과 0.8.0으로 다운그레이드

## Slide 21
노이즈 필터 테스트
모델 선택
  대표 이미지 수집 :
    모델이 유효 이미지로 분류 했으나, 노이즈로 보이는 이미지
    모델간 결과의 차이를 보이는 이미지들임
  Acceptable 여부 분류 요청: 병변 확인 가능/불가능 여부 확인 요청
    분류 결과 정보를 기준으로 모델 선택이 가능함
이슈 이미지
  통합 모델에 투입 : 노이즈 이미지는 mal로 분류되는 것을 확인
  좀 더 강건한 노이즈 필터의 필요성이 확인되어, 해당 분류 요청

## Slide 22
노이즈 모델 선정
*가장 다양한 그룹을 포함하면서, 노이즈 이미지 오류가 적은 모델을 선정 => M4의 threshold 값 최적화 계획
Highest number of group found: M4 > M5 > M2 > M3 > M1
Least number of noise found: M1 > M4 > M3 > M2 > M5

## Slide 23
노이즈 필터 테스트
모델 선택
  대표 이미지 수집 :
    모델이 유효 이미지로 분류 했으나, 노이즈로 보이는 이미지
    모델간 결과의 차이를 보이는 이미지들임
  Acceptable 여부 분류 요청: 병변 확인 가능/불가능 여부 확인 요청
    분류 결과 정보를 기준으로 모델 선택이 가능함
이슈 이미지
  통합 모델에 투입 : 노이즈 이미지는 mal로 분류되는 것을 확인
  좀 더 강건한 노이즈 필터의 필요성이 확인되어, 해당 분류 요청

## Slide 24
Noise filter
모델 업데이트
현재 설치 카메라 데이터 기반 업데이트 계획
인원 보강 후 데이터셋 업데이트 (5/10~5/14)
빛-색상 차이에 강건한 모델 연구중
요청사항
  작업자가 구분이 어려운 데이터 이미지 분류 요청, 병변 검토가 가능한지 아닌지 분류(100장)

## Slide 25
Noise filter
모델 업데이트
업데이트 계획 : 현재 설치된 카메라 데이터 기반
인원 보강 후 데이터셋 업데이트 (5/10~5/14)
빛-색상 차이에 강건한 모델 연구중
지난 요청사항
  작업자가 구분이 어려운 데이터 이미지 분류 요청, 병변 검토가 가능한지 아닌지 분류(100장) (완료)
  가이드로 사용
추가 요청사항
  작업자가 구분이 어려운 데이터 이미지 분류 요청, 병변 검토가 가능한지 아닌지 분류(275장)

## Slide 26
노이즈 모델 선정
*가장 다양한 그룹을 포함하면서, 노이즈 이미지 오류가 적은 모델을 선정 => M4의 threshold 값 최적화 계획
Highest number of group found: M4 > M5 > M2 > M3 > M1
Least number of noise found: M1 > M4 > M3 > M2 > M5
현재 threshold 0.95로 설정, 사용하면서 수치 변경 유연하게 하는 방식으로 논의
  Colon filtering에 활용해 본 결과 깨끗한 이미지를 잘 걸러냄

## Slide 27
현미경 시스템
Weakly supervised segmentation

## Slide 28
Weakly annotation 문헌 및 모델 연구
Weakly annotation에 대응하기 위한 방법론 연구
Weakly supervised 관련 문헌 연구 (‘김태미)

## Slide 29
Weakly supervised learning
Weakly supervised learning
  정상 이미지를 투입하여 분류기를 학습하고 CAM을 추출
  CAM 정보 기반의 수도 라벨 학습
  CAM(Class Activation Map) + Pseudo Label Generation

## Slide 30
Weakly supervised learning
Pseudo 레이블을 활용한 학습 및 모델 예측
  CAM을 활용한 pseudo 라벨의 사용하여 sharp한 prediction을 생성하지는 못함
  *하지만 CAM 자체를 보면 단순한 이진 분류기가 적절한 위치의 병변을 확인하고 있음을 알수 있음

## Slide 31
Weakly supervised
weakly supervised model
- superpixel로 gnn 이용하는 방법 연구중
- CAM 이랑 비슷한 방법 코드 작업 중

## Slide 32
Weakly supervised segmentation
weakly supervised model
Heatmap 생성 base 변경 CAM => LRP (Layer-Wise Relevance Propagation )

## Slide 33
Weakly supervised segmentation
weakly supervised model
CAM 보다 전반적으로 깔끔한 형태의 heat map 생성

## Slide 34
Weakly supervised segmentation
weakly supervised model
CAM 보다 전반적으로 깔끔한 형태의 heat map 생성

## Slide 35
Weakly supervised segmentation
weakly supervised model
CAM 보다 전반적으로 깔끔한 형태의 heat map 생성

## Slide 36
LRP rule 테스트
LRP Rules
Rule의 종류에 따라서, 실험을 진행
비교 분석을 통해 디테일한 heatmap 생성이 목적

## Slide 37
LRP rule 테스트
LRP Rules
5가지 rule을 우선적으로 선정하고 실험
  Classification network (vgg16) 훈련 시
  Train data 10580장 사용
  (malignant 6267장 + normal 3813장)

## Slide 38
LRP rule 테스트
LRP Rules
LRP alpha1 beta 0 rule 적용 시 결과가 가장 좋은 것으로 보임 (GT와 비교시)
너무 모든 부분을 relevant하다고 판단
기존 LRP heatmap
Rule 적용 heatmap
Lrp map이 병변과 상관 없이 거의 전체 부분을 포착하는 경향 존재
렌즈 그림자 부분 포착하는 경향 존재
ViT의 attention map 이용하여 weakly supervised segmentation 시도 예정

## Slide 39
LRP rule 테스트
LRP Rules
5가지 rule을 우선적으로 선정하고 실험
  Classification network (vgg16) 훈련 시
  Train data 10580장 사용
  (malignant 6267장 + normal 3813장)

## Slide 40
LRP rule 테스트
LRP Rules
LRP alpha1 beta 0 rule 적용 시 결과가 가장 좋은 것으로 보임 (GT와 비교시)
너무 모든 부분을 relevant하다고 판단
기존 LRP heatmap
Rule 적용 heatmap
Lrp map이 병변과 상관 없이 거의 전체 부분을 포착하는 경향 존재
렌즈 그림자 부분 포착하는 경향 존재
ViT의 attention map 이용하여 weakly supervised segmentation 시도 예정

## Slide 41
Weakly supervised segmentation
기존 이슈
  정보 손실: 모델 학습을 위해서 이미지의 축소 (3000*->512)
  경계 정의의 어려움: 기존의 명확한 사물 경계와는 다르게 의료 이미지는 경계의 어려움이 있음
    => pseudo label 생성을 위한 새로운 접근법이 필요함
  Camouflaged Object Detection 모델 중 하나인 SINet의 Search Module을 응용
    Receptive field를 적용하여 상위 필터 정보가 복구된 (512->3000*) 이미지로 정보가 흐르도록 적용
    현재 pseudo 레이블 생성까지 개발 완료-> segmentation 모델에 학습시킬 계획
  X40 배율에 대한 모델 연구 필요
  Segmentation을 학습시키기 보다는 현재 CAM 업데이트를 시도
  추가 COD 실험 : grayscaling 데이터 실험 => 색상에 대한 이슈 완화 목적

## Slide 42
Weakly supervised segmentation
Gray scale 테스트
  모서리쪽 어두운 부분에 대한 오류가 완화되지 않음

## Slide 43
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation
Gray-scale

## Slide 44
Weakly supervised segmentation
기존 이슈
  정보 손실: 모델 학습을 위해서 이미지의 축소 (3000*->512)
  경계 정의의 어려움: 기존의 명확한 사물 경계와는 다르게 의료 이미지는 경계의 어려움이 있음
    => pseudo label 생성을 위한 새로운 접근법이 필요함
  Camouflaged Object Detection 모델 중 하나인 SINet의 Search Module을 응용
    Receptive field를 적용하여 상위 필터 정보가 복구된 (512->3000*) 이미지로 정보가 흐르도록 적용
    현재 pseudo 레이블 생성까지 개발 완료-> segmentation 모델에 학습시킬 계획
5개의 brach로 이루어짐.
receptive field를 늘리기 위한 component
→ 다양한 size 및 level의 feature들을 학습할 수 있게 하여 robust한 cue를 학습

## Slide 45
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 46
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 47
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 48
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 49
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 50
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 51
기존 CAM
COD
Data aug + COD
Weakly supervised segmentation

## Slide 52
Weakly supervised segmentation
이슈 사항
전문의 커멘트 요청-
  수도 코드에 어떤 형태가 더 적합한지 논의 필요
현재 작은 병변에 대해서는 약한 모습이 보임