## Slide 1
AI 기반의 차세대 의료진단시스템 구축 연구
발표일: 20210326
정기 회의
1차년도 (2021.03-2022.02)

## Slide 2
Issue summary
스캐너 | 3/10 | 3/26
데이터 | 현재 이미지 촬영의 안정성 확인 이전 문제-스캐너 프로필 이슈 최근 이미지에서 동일한 정보가 추출됨 (9건 테스트) 스캐너 프로필 직접 확인 (지난 금요일 방문 3/5) 지난 프로필 정보 저장 확인 이슈 프로필 명단 작성 중 | 스캐너 프로필 확인 및 원인 정리 [씨젠 방문] Specimen threshold가 주요 이슈임을 확인 프로필별 촬영 및 데이터 분석 실시
위장 | 모델-feature Cube(‘박영진) 최근 위장에서 d/m 그룹이 많이 발생하는 데이터 선별 정확도의 안정성 확인 추가 테스트 (3/8) 일관된 테스트 결과를 보임 | 모델-feature Cube(‘박영진) DB 베이스 연결 작업 1차 완료
대장 | 업데이트 계획 위장 개발과 같은 정보를 가지는 데이터들의 리스트 생성된 리스트를 기반으로 스캐너 데이터 필터링 필터링된 대장 데이터를 가지고 각각의 모델 개발 (이때 확보 데이터의 범위는 위장보다 넓게 잡을 계획/ 현재 원인은 어느정도 확인된것으로 가정) | 
기타 | 기존 파일들 구글 드라이브로 다 복사 완료 방문관련 스캐너 결과 확인용 코드 준비 완료. 노이즈 필터 테스팅 계획 (설치 완료- 메뉴얼 생성) 실제 촬영시 비주얼 관련, - 어노테이션 관련 | 계약서 완료 출장 완료

## Slide 3
Issue summary
현미경 | 3/10 | 3/26
데이터 |  | 현미경 데이터의 일관성을 저해하는 요인들 확인
노이즈 필터 | 속도 개선을 위한 업데이트 중 새로운 코드에 대해서 메뉴얼 생성중 출장 이전 노이즈 이미지 필터링 최신 버전 설치를 위한 스케줄링 요청 설치 완료- 매뉴얼 생성 완료 | 방문에서 확인된 정보를 기반으로 모델 업데이트 중(‘JJ) 속도 향상 연구 중 (mobilenet)
분류기 | 현미경 데이터의 bias 해결을 위해 원인 분석 실시 판독자의 foot print 관점으로 경향성 발생 원인과 영향력 분석 (첨부 파일 참조) | 
디텍터 |  | Attention 모델 추가 실험(‘강현정) CBAM의 attention level에 따른 결과 비교 ResNeXt 모델의 attention에 따른 결과 비교

## Slide 4
스캐너 기반 시스템

## Slide 5
Profile test
주요 프로필 리스트
  Default
  20200221(SH)
    20200221(SH)-80
  2021(SG)-80
  20200221(SH)(1): 비교 테스트 슬라이드
  seegene
프로필 설정 확인
  *Use selection box: 슬라이드 스캐닝 범위 설정 [value: 체크박스 체크]
  *(Thresholding) speciman threshold: 조직 주변부 포함 정도 [value:203]
  Image quality: quality factor에 영향 [value: Good]
    (주요 영향 정보로는 보이지 않음)
Selection box: V
Selection box: X

## Slide 6
Profile test
주요 프로필 리스트
  Default
  20200221(SH)
  20200221(SH)-80
  2021(SG)-80
  20200221(SH)(1): 비교 테스트 슬라이드
 | Selection box | Specimen threshold | Image quality
2021(SG)-80 | V | 203 | Good
Default | X | 220 (Auto) | Good
20200221(SH) | X | 184 | Good
20200221(SH)-80 | V(작은 박스) | 203 | Good
seegene | V(작은 박스) | 35 (Auto) | Good
2021(SG)-80(1): | V | 203 | Good

## Slide 7
Profile test
 | Selection box | Specimen threshold
2021(SG)-80 | V | 203
Default | X | 220 (Auto)
20200221(SH) | X | 184
20200221(SH)-80 | V(작은 박스) | 203
seegene | V(작은 박스) | 35 (Auto)
2021(SG)-80(1): | V | 203
Quality Factor | Zoom Levels | Dimension
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
*단 default의 경우 저장 일자를 알 수 없어, 지속적으로 변경된것으로 가정함
각 프로필의 주요 요소들을 비교한 결과 모두 동일함을 확인

## Slide 8
Profile test
 | Selection box | Specimen threshold
2021(SG)-80 | V | 203
Default | X | 220 (Auto)
20200221(SH) | X | 184
20200221(SH)-80 | V(작은 박스) | 203
seegene | V(작은 박스) | 35 (Auto)
2021(SG)-80(1): | V | 203
3 colon |  | 4 colon | 
prediction |  | prediction | confidence
N | [0, 11, 531] | U | 1
N | [1,369,1730] | M | 0.999997659266412
N | [0, 7, 541] | U | 1
N | [0, 12, 518] | U | 1
N | [1, 388, 1718] | M | 0.99999514
N | [0, 13, 523] | U | 1
*단 default의 경우 저장 일자를 알 수 없어, 지속적으로 변경된것으로 가정함
모델 테스트
  20200221(SH)-1을 20200221(SH)-80로 변경할 때, Quality factor 이외의 정보도 변경되었음을 확인
  Specimen threshold에 강한 영향을 받았음을 확인
  => 제외 슬라이드 범위를 좀더 줄일수 있을듯
Stomach feature cube | 
predi | time
N | 1.33
D | 0.80
N | 1.29
N | 1.16
D | 0.81
D | 1.42

## Slide 9
Profile test
실제 auto 여부에 따라서 이미지의 형태 및 품질이 확연함
=> auto에서 왜 더 많은 패치가 발생하는지는 추후 확인할 예정 (GUI 서포트 필요)
*2021(SG)-80
*seegene
*20200221(SH)
*default

## Slide 10
DB 연결 : feature-cube
Graph-cnn과 같은 형태의 output을 생성하도록 설계 및 설치
  현재 Graph-cnn과의 충돌을 우려하여, 별도의 테이블에 저장
  협의 후, 동일 DB로 configuration 정보 수정 가능

## Slide 11
DB 연결 : feature-cube
slides_queue에서 저장할 부분만 요청

## Slide 12
현미경 기반 시스템

## Slide 13
Noise filtering
직접 촬영 후 필터링 테스트
  필터링 결과: 1095장 촬영 => 100장 추출 (995장 제거)
  소요시간: 2분 30초 (초당 약 7장 분류)
  *많은 수의 저배율 이미지들이 제거됨
현미경 업데이트 이후, 이미지 품질 변화가 있음
  고배율 검정 테두리 제거
  약간 밝아진 색감
  조직이 선명하게 보임
  *이미지 품질을 좋아졌으나, 모델에 영향을 줄 수 있음
Watching folder 업데이트 필요
  현재는 하나의 폴더에 반응함
  여러 단계의 하위 폴더에서 반응하도록 업데이트 필요 확인

## Slide 14
현미경 촬영 정보 확인
모니터 화면
현미경 시야
현미경 정보
  PNG 저장
  모든 이미지 크기 같음
  업데이트 이후 화장 향상: 검정 테두리 사라짐
  현재 시야의 배율 확인 가능 – 랜즈별 바코드 인식(카메라)
  Annotation 기능 존재 – 사각형, 삼각형, 원형 등, 마우스 사용으로 작업의 어려움
촬영 일관성 이슈
  조도, 필터 따른 급격한 색상 변화 확인
  작업자 마다 선호 필터, 조도가 존재
  주변 빛에 의해 쉽게 노이즈 생성을 확인 (모니터 화면, 형광등 빛 등)