## Slide 1
Profile report

## Slide 2
Summary
Factor |  | 필요값
Image size | Slide dimension | 90036 ->91200
 | Zoom lv | 19
resolution | Quality factor | 80 (good)
Factor |  | Selection box | Specimen threshold
profile | 2021(SG)-80 | V | 203
 | Default | X | 220 (Auto)
 | 20200221(SH) | X | 184
 | 20200221(SH)-80 | V(작은 박스) | 203
 | seegene | V(작은 박스) | 35 (Auto)
 | 2021(SG)-80(1): | V | 203
  *Use selection box: 슬라이드 스캐닝 범위 설정 [value: 체크박스 체크]
  *(Thresholding) speciman threshold: 조직 주변부 포함 정도 [value:203]
Configuration – 패치 분류에 직접적 영향 (핵의 크기)
Profile – 전체 프로세스에 영향, slide prediction에 영향
Z-lv:18
Z-lv:19

## Slide 3
Profile test
주요 프로필 리스트
  Default
  20200221(SH)
    20200221(SH)-80
  2021(SG)-80
  20200221(SH)(1): 비교 테스트 슬라이드
  seegene
프로필 설정 확인
  *Use selection box: 슬라이드 스캐닝 범위 설정 [value: 체크박스 체크]
  *(Thresholding) speciman threshold: 조직 주변부 포함 정도 [value:203]
  Image quality: quality factor에 영향 [value: Good]
    (주요 영향 정보로는 보이지 않음)
Selection box: V
Selection box: X

## Slide 4
Profile test
 | Selection box | Specimen threshold
2021(SG)-80 | V | 203
Default | X | 220 (Auto)
20200221(SH) | X | 184
20200221(SH)-80 | V(작은 박스) | 203
seegene | V(작은 박스) | 35 (Auto)
2021(SG)-80(1): | V | 203
Quality Factor | Zoom Levels | Dimension
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
80 | 19 | 91200
*단 default의 경우 저장 일자를 알 수 없어, 지속적으로 변경된것으로 가정함
각 프로필의 주요 요소들을 비교한 결과 모두 동일함을 확인

## Slide 5
Profile test
 | Selection box | Specimen threshold
2021(SG)-80 | V | 203
Default | X | 220 (Auto)
20200221(SH) | X | 184
20200221(SH)-80 | V(작은 박스) | 203
seegene | V(작은 박스) | 35 (Auto)
2021(SG)-80(1): | V | 203
3 colon |  | 4 colon | 
prediction |  | prediction | confidence
N | [0, 11, 531] | U | 1
N | [1,369,1730] | M | 0.999997659266412
N | [0, 7, 541] | U | 1
N | [0, 12, 518] | U | 1
N | [1, 388, 1718] | M | 0.99999514
N | [0, 13, 523] | U | 1
*단 default의 경우 저장 일자를 알 수 없어, 지속적으로 변경된것으로 가정함
모델 테스트
  20200221(SH)-1을 20200221(SH)-80로 변경할 때, Quality factor 이외의 정보도 변경되었음을 확인
  Specimen threshold에 강한 영향을 받았음을 확인
  => 제외 슬라이드 범위를 좀더 줄일수 있을듯
Stomach feature cube | 
predi | time
N | 1.33
D | 0.80
N | 1.29
N | 1.16
D | 0.81
D | 1.42

## Slide 6
Profile test
Slide | Quality Factor | Zoom Levels | Dimension
2021S 0091281010101_20200221(sh) | 80 | 19 | 91200
2021S 0091281010101_20200221(sh)-1 | 90 | 19 | 91200
2021S 0091281010101_20200221(sh)-80 | 80 | 19 | 91200
2021S 0091281010101_2021(sg)-80 | 80 | 19 | 91200
2021S 0091281010101_2021(sg)-80(1) | 80 | 19 | 91200
2021S 0091281010101_default | 80 | 19 | 91200
2021S 0091281010101_seeegene | 80 | 19 | 91200
Slide | Quality Factor | Zoom Levels | Dimension
2021S 0089580010101_20200221(SH) | 80 | 19 | 91200
2021S 0089580010101_20200221(SH)-1 | 90 | 19 | 91200
2021S 0089580010101_2021(SG-80) | 80 | 19 | 91200
2021S 0089580010101_2021(SG-80)(1) | 80 | 19 | 91200
2021S 0089580010101_seegene | 80 | 19 | 91200
2021S 0089580010101__20200221(SH)-80 | 80 | 19 | 91200
2021S 0089580010101__default | 80 | 19 | 91200
위장 N
위장 D
Feature cube 결과(N-> N)

## Slide 7
프로파일-히트맵
2021(SG)-80 |  | 
Default |  | 
20200221(SH) |  | 
20200221(SH)-80 |  | 
seegene |  | 
2021(SG)-80(1): |  | 
N | D
N
N
N
N
N
N
N
M
M
M
M
M