## Slide 1
AI 기반의 차세대 의료진단시스템 구축 연구
20210716
정기 회의
1차년도 (2021.03-2022.02)

## Slide 2
Issue summary
스캐너 | 7/09 | 7/16
데이터 |  | NET 데이터 사용 범위 논의 새로운 스캐너 (소프트 웨어 버전 다름) 샘플 슬라이드 약식 테스트 결과 공유 N 슬라이드에 대한 결과와 전문의 의견 일치 AI 허브 데이터 확인 요청
위장 | 코드 이슈 대응 (‘박영진) 통합모델: 블러, 스캔 오류 슬라이드에 대한 대응 코드 변경 속도 개선 이슈 논의중, 일부 실험 준비중(‘박영진) 1 단계 성능 제 테스트 및 성능 향상 실제 N 비율이 높은 환경에서 테스트 (현재 1단계 모델만을 별도로 구성하여 3천개 슬라이트에서 테스트중) threshold 를 타이트닝하는 방향에 대한 실험 필요 **2차 필터링 구조 생성: 조직의 위치, 혹은 기타 정보를 활용하여, N/ab 분류에 대한 성능 강화 | 통합 모델 속도 및 1단계 관련(‘박영진) 코드 업데이트 및 실험 준비중 256 binary 코딩 및 테스트 중 256 binary 성능 이슈 개선 작업 (80%->98.7%) 성능 개선
대장 |  | 
기타 | 7월 일정표는 일부 이슈로 추후 작성 | 현미경 통합 모델 개발을 위한 파견 근무 (‘murtaza) NET 업데이트는 각 작업이 끝난 후 진행 가능

## Slide 3
Issue summary
현미경 | 7/09 | 7/16
데이터 | Segmentation: 추가 데이터, 100배 200배 대상 수집 | 1,000개 데이터 수집 01. 현미경 이미지 통합\파일럿용 20210528 colon 전문의 annotation
노이즈 필터 | 모델 59건 개발 완료(JJ) 모델 비교 후 주요 모델 선정 예정 선정 모델로 정성 품질 평가 예정 프레임 워크용 코드 전달 | 모델 선택을 위한 논의 (‘jj) 모델을 특성 별로 선택하여 품질 테스트 진행 예정
분류기 | - - - 모델 통합 진행 (‘willmer) QE로 인한 업무 이슈 | 
디텍터 | Detector 코드 정리 및 매뉴얼 생성 (‘강현정) | Weakly supervised 모델 업무 지원 (‘강현정) 통합 모델용 코드 전달
segmentation | Test 모델에 조직 이미지 투입을 위한 셋업(‘김태미) | Weakly supervised 모델 테스트 (‘김태미) 기존 label만 있는 데이터에 테스트 시도 (X) 대상 모델에 대한 데이터 투입 요건 정리
기타 | 모델 통합 요청 테스트를 위한 아키텍쳐 코딩 및 모델 통합 중 (7/15 목표) | 모델 통합 1차본 완성 (‘willmer&murtaza) 기본 모델들이 연결 되어 작동되게 개발 금일 시연 예정

## Slide 4
AI HUB 공개
AI Hub(https://aihub.or.kr/aihub-data/healthcare/about)에 35종의 의료데이터가 공개

## Slide 5
스캐너 기반 시스템
통합 모델

## Slide 6
통합모델 테스트
통합 모델에 대한 성능과, binary를 제외한 모델의 결과
  3630건에 대한 테스트 공유됨
  ‘위음성’에 대한 성능은 binary를 제외한 모델이 더 우수해 보임
*자세한 결과 파일은 추후에 공유 받기로 함
일자-분류별 발생 비율 등을 확인할 수 있을것으로 예상됨
Binary 자체에 대한 성능 확인도 가능할 것

## Slide 7
N 슬라이드 분류

## Slide 8
N 슬라이드 분류

## Slide 9
N 슬라이드 분류

## Slide 10
N 슬라이드 분류

## Slide 11
N 슬라이드 분류

## Slide 12
N 슬라이드 분류

## Slide 13
N 슬라이드 분류

## Slide 14
N 슬라이드 분류

## Slide 15
N 슬라이드 분류

## Slide 16
N 슬라이드 분류

## Slide 17
N 슬라이드 분류

## Slide 18
스캐너 기반 시스템
NET 업데이트

## Slide 19
씨젠과 회의 결과:토픽 U 그룹 데이터 추가 여부 논의
N,D,M의 경우 한가지 이상의 특징을 보이는 클래스 임 (다양한 종류의 병들이 하나의 클래스에 포함됨)
하지만, NET의 경우 특징적인 한가지 케이스만을 수집하여 annotation 한 결과임
따라서, NET의 경우, 다른 레이블 보다 특징 학습에 많은 데이터를 필요로 하지 않을 것으로 예상됨
+ 데이터 증폭으로 큰 효과를 볼 수 있을 것으로 예상
결론 : 현재 수집된 데이터로 '대장 모델'에 우선적으로 적용 (이슈 슬라이드 제외)
NET 업데이트
Malignant: Diagnosed as malignant neoplasm including Adenocarcinoma, suspicious for (s/f) Adenocarcinoma, suggestive of (s/o) Adenocarcinoma, (s/f, s/o) High-grade lymphoma, and any other (s/f, s/o) Carcinoma or Malignant Neoplasm.
Dysplasia: Diagnosed as Dysplasia, including (s/f, s/o) Tubular Adenoma with any grade Dysplasia.
Benign: Diagnosed as a non-neoplastic benign gastric mucosal lesion, including gastritis, polyp, etc.
Uncategorized: The remaining lesions that do not fall under the aforementioned three classifications. For example, atypical glandular proliferation of undetermined significance, (s/f, s/o) neuroendocrine tumor, submucosal tumor, (s/f, s/o) low grade lymphoma, (s/f, s/o) stromal tumor etc.

## Slide 20
NET 대장 슬라이드 (이슈 슬라이드)_지난 슬라이드
오류 슬라이드
오류 | 설명 | 슬라이드 | 건수
타입 1 | Caseveiwer에 인식되지 않음 Openslide에서 인식되지 않음 | 2020s 0414827020101 | 1
타입 2 | Caseveiwer에 로딩 불가 Openslide에서 인식되지 않음 | 2020s 0418531010101 | 1
타입 3 | Caseveiwer에서 일반 폴더로 인식 (openslide에서는 로딩 됨) | 2020s 0414827030101 2020s 0417016010101 2020s 0417236100101 2020s 0417309010101 2020s 0417909040101 2020s 0418397010101 | 6
U 그룹 업데이트를 위한 새로운 레이블과, 데이터 확인
대장 : 242건 (8건 오류)
*re 슬라이드 확인

## Slide 21
NET 대장 슬라이드 (데이터 셋업)
U 그룹 업데이트를 위한 새로운 레이블과, 데이터 확인
대장 : 242건 (8건 오류)
  Train: 134
  Val: 50
  Test : 50
No. | file | label | dimensions | zoom_level | quality_factor
1 | 2020S 0218290010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
2 | 2020S 0223776050101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
3 | 2020S 0226434010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
4 | 2020S 0226434010103 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
5 | 2020S 0228257080101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
6 | 2020S 0228548040101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
7 | 2020S 0228854020101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
8 | 2020S 0229614010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
9 | 2020S 0230427010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
10 | 2020S 0231678010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
11 | 2020S 0234753010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
12 | 2020S 0235445010101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
13 | 2020S 0236793050101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
14 | 2020S 0239003050101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80
… | …. | ….. | … | … | ..
234 | 2021S 0066393020101 | NET | (91200, 212640) | 19 | 80

## Slide 22
현미경 기반 시스템

## Slide 23
3가지 모델 통합 테스트 (‘willmer)
  각 작업자에게 모델 전달 요청 및 협의중
  Framework 파트 코딩 중
  예상 기간 3주 (7/16일 목표) – 담당학생 QE (16일 이후 잠시 공백 예정)
현미경 모델 통합
이미지 분류
*투입 이미지
판독 과정 촬영
*노이즈 이미지 필터링 (약 95% 노이즈 제거)
*유효 이미지 저장
*file watcher (반응형)기반 노이즈 분류
N
ab
병변 표시
환자 분류
*Gpu PC
타겟 파트

## Slide 24
초기 프레임 워크 완성 :
  현재 각 모델은 최신 버전으로 업데이트가 필요함(*)
현미경 모델 통합
현재 512*512로 생성되는데, 해당 부분에 대한 논의 필요

## Slide 25
데이터 annotation 방법 변경
변경사항
목적 : Annotation 툴 속도 개선
(기존) 병리 번호 폴더별로 1개의 json 파일 생성
(변경)
슬라이드 이미지별로 1개의 json 파일 생성
(기존)
(변경)
파일 구조 동일
1개의 FileName 으로 관리
복수 개의 FileName 으로 관리

## Slide 26
데이터 annotation 수집
1,000개 데이터 수집
  01. 현미경 이미지 통합\파일럿용 20210528 colon 전문의 annotation
  현재 개발 모델에 테스트 시도 필요함