## Slide 1
AI 기반의 차세대 의료진단시스템 구축 연구
20211008
정기 회의
1차년도 (2021.03-2022.02)

## Slide 2
Issue summary
스캐너 | 10/01 | 10/08
데이터 | 이슈 슬라이드 수집 및 업로드 E:\02. scanner_data\issues_slide_test'. 기존 스캐너와 새로운 스캐너별로 데이터 정리 완료 기존 스캐너 이미지에서 전반적인 노이즈 발견 이물질 제거 클랜징 완료 -> 스캐너 비교 분석 잠정 중단 동일한 스캐너에서 2회 스캔 데이터 수령 변동성 체크 목적 | DICOM 양식으로 변환 성공 DICOM 양식에서 타일 추출 가능 여부 확인중 타일링 코드 전달 및 테스트 중 스캐너 방식 변경과 관련된 테스트 스캔 박스 축소 테스트 성능 평가 이미지 차이 리포트 Openslide 테스트(‘willmer) 클랜징 후 스캔 성능 확인 기존 성능으로 복귀
위장 |  | 과한 히트맵 케이스 조사중 (진행 중)
대장 |  | 대장 모델 관련 마이너한 업데이트 준비 중
기타 | Color augmented 모델 실험 (‘willmer) DICOM 양식 사용 조사 중 (‘bryan) 스캐너 변동성과 성능 저하 해결을 주요 작업으로 요청 받음 NET 업데이트는 잠정 중단 코드를 linux로 변경 요청 받음 Pillow 라이브러리로 인해서, 오차 발생 가능 (graph CNN의 경우 png로 대응) | 리눅스 서버 설치를 위해 주요 정보 공유 (버전 등) 리눅스 서버에서 재학습 계획 출장 방문 일정 10/21 목요일 논의 요청 특허 출원 (해외) 대상 국가 논의 필요

## Slide 3
Issue summary
현미경 | 10/01 | 10/08
데이터 | 정상 이미지 공유 수작업 완료 및 공유 완료 정상 이미지 추가 Z:\01. 현미경 이미지 통합\20210928 colon N 노이즈 필터링 완료 (10/1) | 어노테이션 이미지 추가 Z:\01. 현미경 이미지 통합\파일럿용 20210528 colon 전문의 annotation\2021.09 colon 2차-7 (2013장) 해당 위치에 colon M
노이즈 필터 | 현재, N 분류 등에서 내부에서 실제 사용 중. 유의미한 성능 | 필터 사용을 위한 매뉴얼 및 일부 사용자에 공유 (‘jj) Ppt와 비디오 매뉴얼 생성
분류기 | - | 
디텍터 |  | 
segmentation | Segmentation 모델 : 배경을 제거하고 학습 및 테스트(‘홍성래) weakly: 정상 이미지 포함 학습 (김태미) | Segmentation 모델 업데이트 : 추가 학습 진행 (＇홍성래) Weakly : CAM 생성 및 pseudo 레이블로 학습 (‘김태미)
기타 |  | 

## Slide 4
스캐너 기반 시스템
스캐너 필터 이슈

## Slide 5
슬라이드 성능 비교 (씨젠)
최근 기존 슬라이드에서 성능 저하 확인
stomach
colon
기존
신규
1
신규
2
지난 슬라이드

## Slide 6
이슈 슬라이드 발생 및 성능 저하 리포트-
성능 저하 현상
  [기존 슬라이드] Caseviewer 기준 X20 이상에서, 슬라이드 전반의 물결무늬 발견
    학습에 사용된 슬라이드에서는 발견되지 않음
    비교적 최근에 발생한 패턴으로 보임
  조직 쪽 이미지에도 전반적으로 퍼져있을 가능성이 있음
    최근 발생한 과한 히트맵, 성능 저하 등에 이슈를 생성했을 가능성이 높음
    -> 씨젠에 리포트

## Slide 7
슬라이드 성능 비교 (씨젠)
클랜징 전 노이즈로 인해서, abnormal 방향으로 bias 생성된것으로 예상
stomach
colon
기존
청소 후

## Slide 8
스캐너 기반 시스템
스캐너 별 성능 비교 (클랜징 후)

## Slide 9
슬라이드 성능 비교 (씨젠) –Daily data
New 1
New 2
Old
stomach
colon

## Slide 10
슬라이드 성능 비교 (씨젠) –abnormal test
New 1
New 2
Old
stomach
colon

## Slide 11
슬라이드 성능 비교 (씨젠) – 메인 스캐너 변경
New 1
stomach
colon
스캔 속도 및 성능의 안정성 등을 근거로 10/1부터 new 1번 스캐너를 메인으로 사용할 계획
  전반적으로 스캐너에 따른 성능 차이는 크게 보이지 않음
  Normal 분류는 새로운 스캐너가 강함
  Abnormal 분류는 기존 스캐너가 비교적 강함

## Slide 12
스캐너 기반 시스템
스캔 박스 축소

## Slide 13
스캔 박스 관련
스캔 속도 및 용량 이슈로 인해서, 스캔 박스 크기 변화에 대한 영향 확인
  평균 1분40초에서 40초정도로 현저히 빠름
주요 수치의 변화 (모델이 인식하게 될 이미지 크기 및 이미지 품질)는 차이가 없음
 | type | 비고 | file | dimensions | zoom_level | quality_factor
0 | colon | 02. scanner_data/after clean/colon/change box size | 2021S 0230918020101 | (90036, 212676) | 19 | 80
1 | colon | 02. scanner_data/after clean/colon/change box size | 2021S 0239483010101 | (90036, 212676) | 19 | 80
2 | colon | 02. scanner_data/after clean/colon/original profile | 2021S 0230918020101 | (90036, 212676) | 19 | 80
3 | colon | 02. scanner_data/after clean/colon/original profile | 2021S 0239483010101 | (90036, 212676) | 19 | 80
4 | stomach | 02. scanner_data/after clean/stomach/changed box size | 2021S 0341122010101 | (90036, 212676) | 19 | 80
5 | stomach | 02. scanner_data/after clean/stomach/changed box size | 2021S 0341122010103 | (90036, 212676) | 19 | 80
6 | stomach | 02. scanner_data/after clean/stomach/changed box size | 2021S 0341122010104 | (90036, 212676) | 19 | 80
7 | stomach | 02. scanner_data/after clean/stomach/original profile | 2021S 0341122010101 | (90036, 212676) | 19 | 80
8 | stomach | 02. scanner_data/after clean/stomach/original profile | 2021S 0341122010103 | (90036, 212676) | 19 | 80
9 | stomach | 02. scanner_data/after clean/stomach/original profile | 2021S 0341122010104 | (90036, 212676) | 19 | 80

## Slide 14
기존 스캔 박스
축소 스캔 박스

## Slide 15
스캔 박스 관련
기존 스캐너에 대해 스캔 박스 (스캔 범위) 축소 진행
  스캔 시간 향상 목적
  Daily 테스트
스캔 박스 축소
stomach
colon

## Slide 16
스캔 박스 관련
기존 스캐너에 대해 스캔 박스 (스캔 범위) 축소 진행
  스캔 시간 향상 목적
  Abnormal test
스캔 박스 축소
stomach
colon

## Slide 17
스캐너 기반 시스템
슬라이드 성능 변동성

## Slide 18
DICOM
MRSX 파일을 DICOM 형태로 변환하는 과정은 생성 완료
  현재 기존 tiling 코드로 DICOM 이미지를 자르고 수정하기 위한 방법 코드 연구 중

## Slide 19
현미경 시스템

## Slide 20
현미경 모델
이미지 분류
*투입 이미지
판독 과정 촬영
*노이즈 이미지 필터링 (약 95% 노이즈 제거)
*유효 이미지 저장
*file watcher (반응형)기반 노이즈 분류
N
ab
병변 표시
환자 분류
*Gpu PC
실시간 X
Segmentation으로 변경

## Slide 21
color augmentation을 통한 이미지 추가 학습
배경 제거를 활용한 de-noising 방식은 조직 이미지 자체에 영향을 주는 것으로 확인
Color (주로 빛) augmentation 방법을 적용하여, 이미지 외곽의 잘못된 예측을 해결
배경을 예측
GT
prediction
해결

## Slide 22
Weakly supervised learning
Weakly supervised learning
  정상 이미지를 투입하여 분류기를 학습하고 CAM을 추출
  CAM 정보 기반의 수도 라벨 학습
  CAM(Class Activation Map) + Pseudo Label Generation

## Slide 23
Weakly supervised learning
Pseudo 레이블을 활용한 학습 및 모델 예측
  CAM을 활용한 pseudo 라벨의 사용하여 sharp한 prediction을 생성하지는 못함
  *하지만 CAM 자체를 보면 단순한 이진 분류기가 적절한 위치의 병변을 확인하고 있음을 알수 있음