## Slide 1
AI 기반의 차세대 의료진단시스템 구축 연구
20210528
정기 회의
1차년도 (2021.03-2022.02)

## Slide 2
Issue summary
스캐너 | 5/21 | 5/28
데이터 | 추가 Annotation 슬라이드 확보 D,M 테스트 데이터 확보 N,D,M Colon 테스트용 M 추가 확보 | 추가 annotation 슬라이드 분류 및 patch 생성 완료
위장 | Convert model 생성 및 기존 DAC와 성능 비교 | Convert model 생성 및 기존 DAC와 히트맵 비교 대부분 유사 Convert가 히트맵에는 크게 변화를 생성하지는 못함
대장 | Convert+동일 configuration 모델 개발 성능 비교 요청 | 슬라이드별 특징 확인 및 개발 방향성 논의
기타 |  | 실무자 회의 (5/25) 현미경 Annotation 방법 논의 평가 슬라이드 특징 논의

## Slide 3
Issue summary
현미경 | 5/21 | 5/28
데이터 | Segmentation 방법 논의 배율 정보 필요성 논의 | Annotation 자료 수령 예정 (~5/28)
노이즈 필터 | 속도 개선을 위해 VGG 학습 테스트 : 데이터셋 업데이트 완료 2021+2020 레이블링 데이터 생성 완료 Seegene PC에서 체크 필요 | 추가 테스트 준비 중 (데이터 정리)
분류기 | - 슬라이드 업무 파견 | - 슬라이드 업무 파견
디텍터 | 배율 관련 자료 생성 및 의견 전달 Segmentation 모델 개발 | Segmentation 관련 문헌 연구 및 자료 전달 모델 개발 및 셋업완료 50건 우선 테스트 준비 완료 Weakly supervised 관련 문헌 연구중

## Slide 4
스캐너 기반 시스템

## Slide 5
5/25 실무자 회의
1) 현미경
Segmentation 방법 및 경계 협의 :
  1) Segmentation 경계 : 정확한 표시는 어려움
    Weakly supervised 방식 적용 필요
  2) 저배율에서 segmentation :
    우선 동일 배율에 대해서 파일럿 테스트 (200배)
  3) 이미지 일부에서 focus out 된 경우, 조직 외곽 처리방법
    실제 전문의 현미경 사용시, 시야를 병변으로 이동하여 사용한다면
    Segmentation 하지 않고 진행 가능
  유사 이미지에 대해서는 segmentation 복사 기능으로 이동시켜서 생성
2) 스캐너
컨버전 모델의 히트맵 품질
  All_DAC 모델과 차이가 없음
Colon [동일 configuration, conversion] : graph & feature_cube
  결과 평가 : 틀린 슬라이드의 특징 확인
    1) 염증 -> 난이도가 어려움
    2) serrated -> U 그룹에서 제외했으며, 다루지 않을 예정
    3) 작은 병변 -> 명확하고 틀려서는 안될 것으로 보임
    *M의 경우 전형적인 케이스
공개 데이터 또한 불확실한 경계
(camelyon16)

## Slide 6
위장 - 컨버트 모델 테스트 결과
1536 슬라이드 변환 중
정답 확인 가능한 슬라이드에 대한 결과 리포팅 계획
Negative에 대한 효과 확인
Converted model
 | N | D | M | 
N | 704 | 19 | 5 | 
D | 164 | 260 | 6 | 
M | 129 | 41 | 119 | 
 |  |  |  | 76.84
 | N | D | M | 
N | 322 | 1 | 1 | 
D | 231 | 237 | 3 | 
M | 474 | 67 | 124 | 
 |  |  |  | 46.78
동일 patch classifier

## Slide 7
위장 - New DATA 셋업
위장 데이터 컨버팅 (약 200건) : N 클래스 ‘타일링 및 셋업 완료“ (train/val)
Test는 추가 요청할 계획 (annotation 이미지도 val과 train용으로만 사용 계획)
**2021S 0103191010101 제외 필요
21일자 annotation 수령 후 바로 작업 시작 준비 완료
기존 데이터와 추가 데이터의 통합이 목표임
제외
 | train | val
N | 153 | 53
D | 133 | 20
M | 67 | 20
최유미/고영신 부장님 폴더 별 10개씩 val로 이동[D : 20][M : 20]
N 그룹의 경우 사전에 전달 받은 후 50개의 val을 구성함
  M의 경우 train 가능한 슬라이드 수가 상대적으로 적어서 추가슬라이드의 val을 20개씩 구성

## Slide 8
Step 1. Binary classification
Step 2. Patch classification
Step 3. Whole slide classification (WSC)
Digital Pathology slides
256* patches
Patch classifier
GUI
Slide Scanner
Database
Whole slide
classifier
D
U
N
M
WSC result
Uncategorized
Dysplasia
Malignant
Normal
Patch-maker
3
Feature-
cube
512* patches
Abnrmal
Normal
LossDiff
mixpatch
위장 - 최종 솔루션 아키텍쳐
Annotation 단계부터, 발생 가능 변수 확인 중: annotation 시 pc와 서버간의 차이는 없었음
프레임 워크 코드 완성
및 서버에 업데이트

## Slide 9
Slide dimenstion | Quality factor | # | label | #
90036, 202456 | 80 | 1461 | N | 668
 |  |  | D | 532
 |  |  | M | 261
 |  |  | U | -
90036, 202456 | 90 | 48 | M | 48
기존 training -> test로 이동
+
 | Train | Val | Test
N | 568 | 50 | 50
D | 432 | 50 | 50
M | 209 | 50 | 2+48
Random sampling
대장 학습 데이터- 참고자료

## Slide 10
대장 테스트
seeDP에서 D,50건, N, 50건, M 3건 무작위 추출 (단, severe case와 1:1 비율로 추출)
F:\99. 대장 테스트 슬라이드_same_config\random_sample
슬라이드 리스트: forder_info_0518.xlsx 의 [random sample] 탭 참조
 | N | D | M | 
N | 28 | 18 | 0 | 
D | 4 | 18 | 0 | 
M | 0 | 0 | 3 | 
U | 18 | 14 | 0 | 
 | 50 | 50 | 3 | 47%
기존 graph_CNN
 | N | D | M | 
N | 45 | 19 | 0 | 
D | 5 | 31 | 0 | 
M | 0 | 0 | 3 | 
 | 50 | 50 | 3 | 76.6%
Graph_CNN
 | N | D | M | 
N | 44 | 11 | 1 | 
D | 6 | 38 | 0 | 
M | 0 | 1 | 2 | 
 | 50 | 50 | 3 | 81.5%
Feature cube
 | N | D | M | 
N | 45 | 19 | 1 | 
D | 5 | 31 | 2 | 
M | 0 | 0 | 85 | 
 | 50 | 50 | 88 | 85.6%

## Slide 11
병리번호 | 전문의 진단 | 기존 AI 진단 (graph_cnn) | graphcnn | feature_cube | 기존 일치여부 | 장기(AI모델) | 전문의 | 최유미 부장님 | 고영신 부장님
2021S 005954901 | N | N | D | D | 일치 | Colon | 고영신 |  | 그냥 틀림.. 염증 심한 조직
2021S 008594403 | N | D | D | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 전문의 판단 오류 가능성 있음. 판단 어려운 케이스 Hp vs TSA | ssl (분류상 D 아님)
2021S 007602601 | N | N | D | D | 일치 | Colon | 최유미 |  | basal 쪽 cross section 부위에 blue heat
2021S 008592801 | N | U | D | N | 불일치 | Colon | 최유미 |  | 조직 탈수 염색 커팅 불량
2021S 011545601 | N | D | D | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 그냥 틀림 | basal 쪽 cross section 부위에 blue heat
2021S 006154701 | D | N | N | D | 불일치 | Colon | 고영신 |  | 병변이 넓긴 하나 애매함
2021S 006156401 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 고영신 |  | ssl (분류상 D 아님)
2021S 006156601 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 고영신 |  | ssl (분류상 D 아님)
2021S 007476302 | D | N | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | 
2021S 008594601 | D | N | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | 
2021S 007476502 | D | U | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | 그냥 병변 놓침
2021S 010146402 | D | N | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | heat 잘 잡아놓고 틀림
2021S 010477003 | D | N | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 |  | heat 잘 잡아놓고 틀림
2021S 011463502 | D | N | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 |  | blue heat under로 병변에 표현되나 최종 N
2021S 012950701 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 |  | blue heat under로 병변에 표현되나 최종 N
2021S 010318602 | D | U | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 |  | 
2021S 012952701 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 | 판단어려운 케이스 | 병변작고 애매함
2021S 010606004 | D | U | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | 
2021S 010784903 | D | U | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작고 애매함 | blue heat under로 병변에 표현되나 최종 N
2021S 010786702 | D | U | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작고 애매함 | 
2021S 010950502 | D | U | N | D | 불일치 | Colon | 최유미 | 판단어려운 케이스 | 
2021S 012952904 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 | 판단어려운 케이스 | 그냥 병변 놓침
2021S 013249601 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | 그냥 병변 놓침
2021S 013767205 | D | N | N | N | 불일치 | Colon | 최유미 | 병변작음 | 그냥 병변 놓침
Serrated
작은병변
염증
Serrated => 무시 [U그룹에서 처리]
작은병변 => 새로운 접근 방식 필요
염증 => 접근방법 필요 (난이도 높음)

## Slide 12
2021S 010146402

## Slide 13
2021S 0104770030101

## Slide 14
2021S 0104770030101
기존 연구
주요 RQ가 주변 조직부의 정보를 판독에 포함하는 접근법
feature-cube
Graph -CNN
2) graph-CNN 관점
새로운 네트워크
(Node: patch)
새로운 이미지(?)
1) Feature cube 관점

## Slide 15
2021S 0104770030101
다음 연구
주요 RQ가 주변 조직부의 정보를 판독에 포함하는 접근법
feature-cube
Graph -CNN
2) graph-CNN 관점
새로운 네트워크
(Node: patch)

## Slide 16
2021S 010146402
위치가 일정하지 않고 회전된 경우가 많아 2-4개의 조직 위치를 확인하기 어렵다 => 2-4개 조직 정보를 통합적으로 처리하기 어렵다
서로 정확하게 맞지 않는 경우 (회전)
조직 개수가 다른 경우

## Slide 17
2021S 010146402
…
…
…
Graph 기반의 경우, “조직 개수” 만큼 Graph가 생성된다.
  조직과 조직 사이에 데이터가 없는 조직이 존재
Graph에는 방향성이 없음
유사한 그래프를 찾고 (노이즈 graph 제거), 2-4개의 유사 그래프의 구조를 파악
작은 부분이라도 동일한 위치에서 병변이 발견될 경우 판독에 사용한다.
다음 연구 –업데이트 방향성

## Slide 18
히트맵 업데이트 논의 필요
주변 조직부를 기반으로 노이즈 판독하는 접근법
히트맵의 품질 향상이 목적
주변 조직부와 분류된 정보의 confidence 값을 확인
  낮은 confidence +주변 조직과의 차이값 고려
  히트맵 정보 업데이트
  현재 patch 사이즈인 256의 한계를 극복하고자 함

## Slide 19
특허 관련
현재 출원 가능한 특허
Mixpatch
LossDiff (?)
추후 출원 가능한 특허
3) feature-cube
4) graph-CNN
5) New graph-cnn (위치 잡는것)
6) seegene slide archtecture
7) micoscopic archtecture (파생 가능)
딥 러닝 모델을 활용한 영상 진단 장치 및 그 방법DEEP LEARNING MODEL BASED IMAGE DIAGNOSIS APPARATUS AND METHOD THEREOF
등록된 특허
단계별 출원 가능

## Slide 20
일정 논의 (5/6)
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 |  |  |  |  | 
주요 일정
Colon model (동일 config)
  Graph cnn : ~14
  Feature cube : ~12
  Colon 피드백 : ?? ()
모델 통합 (위장): ~21
  Mixpatch + Lossdiff+ feature cube
통합 모델 설치 (서버 설치) : ~26
New Annotation (위장) : ?? (빠르면 21일)
통합 모델 업데이트: ?? + 20 days
  Mixpatch 재학습
  Lossdiff 재학습
  Feature cube 재학습
5월
슬라이스 문서: (~5/11까지 업로드)
*현미경 annotation : Pilot test
확인 요청 사항
Graph core: 성능비교 한게 있는지 (cpu, gpu)

## Slide 21
20210503 회의록

## Slide 22
참고 사항
변수 확인
내시경 병원에서 병변을 잘못 때는 경우도 있음
선생님마다 뜯는 조직의 형태가 다를수 있음
현재 DM관련 레이블 변동이 기존 DM과 혼선을 주는 파트가 있을까요?
  기존 M 사용 가능, 혼선 파트는 그냥 제외함
colon D 진단은 상대적으로 부담없이 진단
  위장보다 크리티컬 하지 않음
  진단 스타일 차이가 있을 수 있음
대표슬라이드로 최종 테스트를 진행 요청